## Sheet1
| 물품분류번호 | 대상물품 | 검사항목 | 기본수수료 | 총계(VAT 별도) | 비고
1 | 39101614 | 메탈할라이드램프 | 캡치수 | 8000 | 192000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 연면거리 | 8000
|  |  | 안정거리 | 8000
|  |  | 재시동시간 | 8000
|  |  | 램프전압 | 8000
|  |  | 램프전류 | 8000
|  |  | 램프전력 | 8000
|  |  | 광학적 특성(광속) | 100000
|  |  | 전원전압감소에 따른 램프 안전성 | 8000
|  |  | 사고로 통전될 수 있는 부분 시험 | 8000
|  |  | 절연저항 및 내전압 | 20000
2 | 39101617 | 고압나트륨램프 | 캡치수 | 8000 | 208000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 연면거리 | 8000
|  |  | 비틀림 | 8000
|  |  | 안정거리 | 8000
|  |  | 재시동시간 | 8000
|  |  | 램프전압 | 8000
|  |  | 램프전류 | 8000
|  |  | 램프전력 | 8000
|  |  | 시동특성 | 8000
|  |  | 광학적 특성(광속) | 100000
|  |  | 전원전압감소에 따른 램프 안전성 | 8000
|  |  | 사고로 통전될 수 있는 부분 시험 | 8000
|  |  | 절연저항 및 내전압 | 20000
3 | 39101699 | LED램프 | 캡 온도상승 | 50000 | 1206000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000
|  |  | 감전보호 | 8000
|  |  | 점등특성 | 64000
|  |  | 입력전력 및 입력전류 | 16000
|  |  | 역률 | 8000
|  |  | 초기광속 및 광효율 | 400000
|  |  | 색온도 및 연색성 | 60000
|  |  | 전자파장해(EMI) | 430000
4 | 39111501 | 형광등기구 | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000 | 170000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
5 | 39111515 | 다운라이트설비 | 온도상승 | 48000 | 1247200 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000
|  |  | 누설전류 | 8000
|  |  | 점등특성 | 64000
|  |  | 입력전력 및 입력전류 | 16000
|  |  | 역률 | 8000
|  |  | 광속유지율(출력전류포함) | 19200
|  |  | 초기광속 및 광효율 | 400000
|  |  | 색온도 및 연색성 | 60000
|  |  | 전류 고조파 함유율 | 24000
|  |  | 전자파장해(EMI) | 430000
6 | 39111525 | 백열등기구 | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000 | 170000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
7 | 39111603 | 도로조명설비 | 온도상승 | 48000 | 1567200 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000
|  |  | 누설전류 | 8000
|  |  | 점등특성 | 64000
|  |  | 입력전력 및 입력전류 | 16000
|  |  | 역률 | 8000
|  |  | 광속유지율(출력전류포함) | 19200
|  |  | 초기광속 및 광효율 | 400000
|  |  | 색온도 및 연색성 | 60000
|  |  | 전류 고조파 함유율 | 24000
|  |  | IP시험 | 320000
|  |  | 전자파장해(EMI) | 430000
8 | 39111605 | 경관조명 | 충전부에 대한 감전보호 | 20000 | 738000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000
|  |  | 내구성 및 내열성 | 220000
|  |  | 누설전류 | 8000
|  |  | IP시험 | 320000
9 | 39111606 | 수중조명 | 충전부에 대한 감전보호 | 20000 | 470000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 절연저항 및 내전압 | 20000
|  |  | 내열성 | 110000
|  |  | IP시험 | 320000
10 | 39111608 | 거주로조명설비 | 온도상승 | 48000 | 1567200 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000
|  |  | 누설전류 | 8000
|  |  | 점등특성 | 64000
|  |  | 입력전력 및 입력전류 | 16000
|  |  | 역률 | 8000
|  |  | 광속유지율(출력전류포함) | 19200
|  |  | 초기광속 및 광효율 | 400000
|  |  | 색온도 및 연색성 | 60000
|  |  | 전류 고조파 함유율 | 24000
|  |  | IP시험 | 320000
|  |  | 전자파장해(EMI) | 430000
11 | 39111611 | 투광조명 | 충전부에 대한 감전보호 | 20000 | 1779200 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000
|  |  | 누설전류 | 8000
|  |  | 내열성, 내화성 및 내트래킹성 | 200000
|  |  | 점등특성 | 64000
|  |  | 입력전력 및 입력전류 | 16000
|  |  | 역률 | 8000
|  |  | 광속유지율(출력전류포함) | 19200
|  |  | 초기광속 및 광효율 | 400000
|  |  | 색온도 및 연색성 | 60000
|  |  | 지향각 특성 | 40000
|  |  | 전류 고조파 함유율 | 24000
|  |  | IP시험 | 320000
|  |  | 전자파장해(EMI) | 430000
12 | 39111697 | 신재생에너지가로등 | 초기광속 및 광효율 | 400000 | 610200 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 연색성 | 30000
|  |  | 광속유지율(출력전류포함) | 19200
|  |  | 기계적성질 | 30000
|  |  | 화학성분 | 56000
|  |  | 시편제작비 | 75000
13 | 39111801 | 등안정기 | 충전부에 대한 감전보호 | 20000 | 777800 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습성 및 절연 | 165000
|  |  | 안정기 가열 | 76800
|  |  | 고장조건 | 80000
|  |  | 연면거리 및 공간거리 | 10000
|  |  | 내열성, 내화성 및 내트래킹성 | 200000
|  |  | 내부식성 | 144000
|  |  | 입력전력 및 입력전류 | 16000
|  |  | 역률 | 8000
|  |  | 입력전류변동율 | 8000
|  |  | 점화장치 | 8000
|  |  | 램프전류 | 8000
|  |  | 램프전력 | 8000
|  |  | 램프전력 변동율 | 16000
|  |  | 단락전류 및 시동조건 | 10000
14 | 39112003 | 조명스탠드 | 점등특성 | 64000 | 64000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
15 | 39112102 | LED실내조명등 | 온도상승 | 48000 | 1247200 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000
|  |  | 누설전류 | 8000
|  |  | 점등특성 | 64000
|  |  | 입력전력 및 입력전류 | 16000
|  |  | 역률 | 8000
|  |  | 광속유지율(출력전류포함) | 19200
|  |  | 초기광속 및 광효율 | 400000
|  |  | 색온도 및 연색성 | 60000
|  |  | 전류 고조파 함유율 | 24000
|  |  | 전자파장해(EMI) | 430000
16 | 39121107 | 조명제어장치 | 정전보상 | 160000 | 160000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
17 | 46161501 | 공항신호조명 | IP시험 | 320000 | 320000 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
18 | 55121904 | 광고판 | 충전부에 대한 감전보호 | 20000 | 929200 | 이화학시험은 규격서에 준하므로 각각 명확한 산출불가 (시험항목에 따라 추가 비용 발생)
|  |  | 내습후 절연저항 및 절연내력 | 170000
|  |  | IP시험 | 320000
|  |  | 광속유지율(출력전류포함) | 19200
|  |  | 초기광속 및 광효율 | 400000